## Bus data
BaseMVA | 100MVA
baseKV | 13.3kV
Vmax(p.u.) | 1.1
Vmin(p.u.) | 0.93

## Branch data
bus_f | bus_t | r(Ω) | x(Ω) | Fmax(kW) | Fmax(p.u.)
1 | 2 | 0.0922 | 0.047 | 4480.8533 | 0.044809
2 | 3 | 0.493 | 0.2511 | 3230 | 0.0323
3 | 4 | 0.366 | 0.1864 | 2120.6691 | 0.021207
4 | 5 | 0.3811 | 0.1941 | 1871.5 | 0.018715
5 | 6 | 0.819 | 0.707 | 1814.5 | 0.018145
6 | 7 | 0.1872 | 0.6188 | 997.5 | 0.009975
7 | 8 | 1.7114 | 1.2351 | 807.5 | 0.008075
8 | 9 | 1.03 | 0.74 | 1235 | 0.01235
9 | 10 | 1.044 | 0.74 | 1121 | 0.01121
10 | 11 | 0.1966 | 0.065 | 1121 | 0.01121
11 | 12 | 0.3744 | 0.1238 | 969 | 0.00969
12 | 13 | 1.468 | 1.155 | 855 | 0.00855
13 | 14 | 0.5416 | 0.7129 | 741 | 0.00741
14 | 15 | 0.591 | 0.526 | 513 | 0.00513
15 | 16 | 0.7463 | 0.545 | 399 | 0.00399
16 | 17 | 1.289 | 1.721 | 285 | 0.00285
17 | 18 | 0.732 | 0.574 | 171 | 0.00171
2 | 19 | 0.164 | 0.1565 | 1003.4739 | 0.010035
19 | 20 | 1.5042 | 1.3554 | 772.8534 | 0.0077285
20 | 21 | 0.4095 | 0.4784 | 508.7555 | 0.0050876
21 | 22 | 0.7089 | 0.9373 | 254.2452 | 0.0025425
3 | 23 | 0.4512 | 0.3083 | 883.5 | 0.008835
23 | 24 | 0.898 | 0.7091 | 798 | 0.00798
24 | 25 | 0.896 | 0.7011 | 399 | 0.00399
6 | 26 | 0.203 | 0.1034 | 1520 | 0.0152
26 | 27 | 0.2842 | 0.1447 | 1406 | 0.01406
27 | 28 | 1.059 | 0.9337 | 1406 | 0.01406
28 | 29 | 0.8042 | 0.7006 | 1292 | 0.01292
29 | 30 | 0.5075 | 0.2585 | 1064 | 0.01064
30 | 31 | 0.9744 | 0.963 | 1064 | 0.01064
31 | 32 | 0.3105 | 0.3619 | 779 | 0.00779
32 | 33 | 0.341 | 0.5302 | 380 | 0.0038

## Forecasting active load (kW)
Bus_index | 01:00:00 | 02:00:00 | 03:00:00 | 04:00:00 | 05:00:00 | 06:00:00 | 07:00:00 | 08:00:00 | 09:00:00 | 10:00:00 | 11:00:00 | 12:00:00 | 13:00:00 | 14:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 17:00:00 | 18:00:00 | 19:00:00 | 20:00:00 | 21:00:00 | 22:00:00 | 23:00:00 | 00:00:00
2 | 183.503 | 166.724 | 154.552 | 170.824 | 154.461 | 180.818 | 202.621 | 191.863 | 196.616 | 222.185 | 180.183 | 197.463 | 193.973 | 187.656 | 200.314 | 186.564 | 194.658 | 221.893 | 213.893 | 236.113 | 223.103 | 209.432 | 175.489 | 177.881
3 | 180.489 | 167.661 | 159.823 | 155.747 | 175.941 | 175.856 | 191.909 | 207.252 | 213.462 | 212.44 | 200.659 | 213.501 | 211.882 | 193.935 | 194.047 | 194.052 | 187.339 | 243.474 | 247.173 | 220.769 | 207.84 | 204.238 | 193.846 | 174.918
4 | 169.1 | 162.994 | 150.202 | 147.648 | 168.184 | 195.095 | 209.852 | 229.594 | 217.806 | 193.587 | 212.35 | 184.182 | 183.333 | 174.284 | 186.036 | 188.964 | 191.128 | 232.407 | 244.828 | 229.22 | 224.166 | 222.555 | 197.837 | 190.86
5 | 163.638 | 154.231 | 157.79 | 153.833 | 164.986 | 190.492 | 190.14 | 211.354 | 199.721 | 216.793 | 184.522 | 187.989 | 210.42 | 195.638 | 183.836 | 209.194 | 192.26 | 202.103 | 232.348 | 235.183 | 228.925 | 223.511 | 189.506 | 179.069
6 | 165.283 | 155.04 | 179.024 | 167.699 | 172.315 | 177.73 | 201.79 | 220.403 | 201.599 | 217.536 | 207.933 | 177.943 | 187.277 | 195.669 | 186.056 | 186.441 | 196.19 | 208.133 | 223.59 | 220.582 | 214.333 | 211.601 | 189.625 | 183.249
7 | 173.517 | 164.262 | 173.929 | 166.331 | 175.428 | 175.799 | 190.48 | 219.632 | 224.858 | 222.925 | 206.079 | 195.065 | 185.487 | 191.241 | 212.631 | 167.481 | 203.855 | 228.674 | 226.079 | 228.893 | 237.185 | 200.014 | 179.856 | 173.465
8 | 177.754 | 144.215 | 167.472 | 171.158 | 162.623 | 195.401 | 218.243 | 193.385 | 193.584 | 201.075 | 195.191 | 204.734 | 197.581 | 187.878 | 189.43 | 196.859 | 197.825 | 220.899 | 220.594 | 226.738 | 217.597 | 198.473 | 209.635 | 170.886
9 | 33.11 | 30.478 | 32.804 | 33.398 | 33.782 | 36.562 | 41.156 | 46.182 | 43.386 | 44.446 | 40.174 | 38.072 | 39.708 | 37.422 | 37.596 | 35.328 | 39.448 | 44.118 | 46.908 | 48.618 | 45.968 | 42.696 | 38.99 | 35.992
10 | 36.062 | 29.844 | 33.428 | 34.652 | 33.074 | 36.844 | 41.964 | 47.864 | 44.514 | 41.62 | 44.628 | 37.994 | 38.884 | 34.99 | 37.606 | 40.482 | 37.952 | 46.826 | 46.112 | 46.858 | 43.802 | 41.61 | 37.544 | 33.85
11 | 32.31 | 31.848 | 32.726 | 29.33 | 32.624 | 37.142 | 40.444 | 43.38 | 38.638 | 38.072 | 37.406 | 38.432 | 35.534 | 40.346 | 40.86 | 38.752 | 41.544 | 48.22 | 46.292 | 48.282 | 42.888 | 40.454 | 39.378 | 32.892
12 | 32.746 | 33.164 | 33.598 | 32.102 | 34.394 | 35.356 | 44.234 | 45.634 | 42.162 | 39.484 | 41.188 | 38.692 | 37.022 | 39.466 | 34.69 | 37.332 | 40.072 | 45.308 | 47.546 | 47.202 | 42.934 | 42.446 | 40.212 | 34.762
13 | 32.876 | 36.208 | 34.036 | 32.006 | 34.806 | 38.492 | 40.154 | 41.818 | 39.944 | 42.988 | 40.64 | 41.002 | 36.684 | 36.172 | 40.092 | 36.124 | 40.728 | 44.72 | 46.326 | 48.086 | 41.344 | 39.67 | 36.578 | 38.118
14 | 32.416 | 32.372 | 30.462 | 32.504 | 31.294 | 40.8 | 43.342 | 44.76 | 42.628 | 44.76 | 40.87 | 39.036 | 37.364 | 35.426 | 36.614 | 41.514 | 40.04 | 49.44 | 43.034 | 45.56 | 47.968 | 42.886 | 39.036 | 34.602
15 | 34.984 | 30.65 | 31.794 | 34.336 | 35.46 | 31.964 | 43.344 | 48.078 | 41.542 | 38.648 | 40.21 | 38.064 | 36.848 | 37.514 | 37.462 | 38.574 | 41.206 | 44.414 | 45.618 | 46.04 | 39.124 | 38.81 | 37.67 | 35.684
16 | 33.212 | 31.644 | 32.058 | 31.494 | 33.844 | 36.866 | 39.904 | 46.314 | 38.934 | 40.85 | 40.788 | 40.244 | 39.164 | 39.552 | 39.266 | 37.056 | 42.602 | 43.436 | 45.794 | 44.34 | 41.702 | 36.994 | 41.788 | 34.248
17 | 36.63 | 33.122 | 31.21 | 33.008 | 33.198 | 38.23 | 41.862 | 41.942 | 43.75 | 39.73 | 39.716 | 36.344 | 40.286 | 39.844 | 36.202 | 36.666 | 38.752 | 43.116 | 42.99 | 46.664 | 40.154 | 41.728 | 38.908 | 31.676
18 | 33.516 | 34.034 | 30.506 | 29.484 | 30.926 | 35.052 | 41.242 | 41.248 | 43.702 | 44.94 | 36.816 | 40.174 | 37.866 | 39.272 | 38.788 | 37.644 | 40.682 | 42.804 | 49.108 | 52.814 | 41.584 | 40.098 | 36.432 | 35.296
19 | 183.27 | 158.18 | 170.717 | 155.527 | 165.814 | 183.344 | 226.578 | 217.898 | 205.628 | 196.189 | 195.236 | 193.016 | 197.05 | 198.597 | 189.193 | 201.858 | 204.759 | 223.097 | 209.655 | 230.001 | 191.775 | 226.979 | 191.937 | 191.42
20 | 147.262 | 161.859 | 165.867 | 170.648 | 167.39 | 184.081 | 194.723 | 214.745 | 217.79 | 219.066 | 203.466 | 215.892 | 199.012 | 208.034 | 176.619 | 208.073 | 197.946 | 212.626 | 240.089 | 228.363 | 229.6 | 225.309 | 197.343 | 173.55
21 | 170.661 | 171.495 | 153.198 | 148.779 | 168.846 | 177.051 | 188.675 | 216.639 | 197.927 | 198.978 | 203.711 | 188.703 | 193.02 | 174.955 | 191.727 | 190.186 | 216.964 | 201.544 | 231.661 | 238.706 | 223.339 | 204.385 | 213.281 | 166.327
22 | 170.004 | 163.707 | 152.06 | 174.517 | 164.308 | 188.973 | 208.094 | 231.132 | 199.089 | 213.368 | 207.179 | 199.16 | 189.124 | 195.743 | 195.412 | 193.984 | 188.343 | 207.915 | 230.844 | 210.99 | 211.4 | 200.647 | 193.391 | 167.734
23 | 183.848 | 162.547 | 163.936 | 159.042 | 175.752 | 193.612 | 194.975 | 219.723 | 199.952 | 191.792 | 223.441 | 196.179 | 186.535 | 190.733 | 195.957 | 192.999 | 193.219 | 227.036 | 242.741 | 241.796 | 208.39 | 208.557 | 198.525 | 179.689
24 | 169.822 | 159.216 | 154.98 | 167.288 | 181.144 | 184.562 | 198.873 | 235.402 | 211.029 | 220.799 | 184.476 | 184.49 | 180.587 | 184.092 | 184.527 | 174.269 | 198.804 | 234.313 | 231.558 | 219.185 | 208.201 | 207.506 | 204.597 | 172.766
25 | 182.54 | 158.783 | 150.891 | 153.401 | 178.419 | 185.898 | 208.305 | 216.854 | 206.628 | 182.769 | 207.95 | 203.567 | 189.115 | 198.107 | 189.747 | 191.261 | 198.292 | 235.55 | 232.46 | 235.379 | 219.785 | 225.442 | 197.919 | 185.154
26 | 36.698 | 34.092 | 31.704 | 33.828 | 33.208 | 35.508 | 38.322 | 43.174 | 46.494 | 41.74 | 40.494 | 34.664 | 38.654 | 38.24 | 39.162 | 37.04 | 39.166 | 49.576 | 44.976 | 46.41 | 40.07 | 41.434 | 36.924 | 34.808
27 | 32.486 | 31.518 | 30.746 | 32.596 | 34.158 | 38.546 | 43.178 | 45.188 | 42.286 | 41.944 | 40.146 | 35.21 | 37.99 | 40.546 | 38.994 | 37.174 | 38.656 | 42.03 | 49.672 | 45.624 | 45.484 | 44.71 | 38.29 | 31.614
28 | 31.53 | 32.302 | 33.466 | 34.642 | 34.278 | 36.34 | 41.846 | 44.39 | 43.63 | 39.392 | 38.828 | 36.452 | 38.766 | 36.272 | 37.24 | 37.7 | 41.24 | 47.47 | 49.356 | 44.136 | 44.378 | 44.776 | 37.332 | 34.52
29 | 34.964 | 30.706 | 35.804 | 31.706 | 32.55 | 37.31 | 43.896 | 43.008 | 43.656 | 39.094 | 39.966 | 41.552 | 38.436 | 36.63 | 35.566 | 32.496 | 39.486 | 44.62 | 48.64 | 46.732 | 43.814 | 47.48 | 39.966 | 36.552
30 | 32.16 | 33.356 | 29.372 | 31.398 | 33.576 | 38.65 | 40.342 | 40.012 | 43.226 | 42.33 | 41.59 | 40.924 | 39.632 | 39.08 | 38.498 | 36.59 | 38.008 | 43.398 | 48.274 | 48.35 | 46.032 | 41.368 | 41.574 | 37.106
31 | 33.262 | 32.782 | 33.446 | 31.366 | 32.604 | 35.962 | 42.852 | 41.038 | 42.844 | 38.95 | 41.078 | 36.566 | 37.138 | 36.554 | 38.584 | 39.422 | 42.998 | 43.49 | 48.734 | 47.34 | 45.348 | 41.166 | 38.56 | 37.562
32 | 32.568 | 33.094 | 32.78 | 35.816 | 33.71 | 36.15 | 38.69 | 44.804 | 45.078 | 41.02 | 36.992 | 38.656 | 38.12 | 38.482 | 40.826 | 38.216 | 41.412 | 46.414 | 48.658 | 48.972 | 43.81 | 45.7 | 40.638 | 37.062
33 | 33.694 | 32.336 | 30.75 | 32.06 | 36.3 | 36.67 | 41.476 | 44.646 | 39.968 | 35.286 | 42.044 | 37.556 | 38.812 | 37.482 | 35.03 | 37.006 | 42.554 | 45.882 | 47.952 | 42.598 | 44.646 | 40.61 | 37.258 | 37.19
total | 3025.915 | 2834.464 | 2835.131 | 2848.168 | 2979.397 | 3251.156 | 3573.506 | 3819.356 | 3652.071 | 3644.796 | 3535.95 | 3431.518 | 3391.304 | 3359.852 | 3358.608 | 3357.301 | 3488.128 | 3914.946 | 4073.503 | 4046.544 | 3826.689 | 3723.285 | 3429.865 | 3120.502

## Forecasting reactive load (kVar
Bus_index | 01:00:00 | 02:00:00 | 03:00:00 | 04:00:00 | 05:00:00 | 06:00:00 | 07:00:00 | 08:00:00 | 09:00:00 | 10:00:00 | 11:00:00 | 12:00:00 | 13:00:00 | 14:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 17:00:00 | 18:00:00 | 19:00:00 | 20:00:00 | 21:00:00 | 22:00:00 | 23:00:00 | 00:00:00
2 | 60.314 | 54.8 | 50.799 | 56.147 | 50.769 | 59.432 | 66.598 | 63.062 | 64.624 | 73.029 | 59.223 | 64.903 | 63.756 | 61.68 | 65.84 | 61.321 | 63.981 | 72.933 | 70.303 | 77.607 | 73.331 | 68.837 | 57.68 | 58.467
3 | 59.324 | 55.108 | 52.531 | 51.192 | 57.829 | 57.801 | 63.077 | 68.121 | 70.161 | 69.826 | 65.953 | 70.174 | 69.642 | 63.743 | 63.78 | 63.782 | 61.575 | 80.026 | 81.242 | 72.563 | 68.314 | 67.13 | 63.714 | 57.493
4 | 55.58 | 53.574 | 49.369 | 48.529 | 55.279 | 64.125 | 68.975 | 75.464 | 71.589 | 63.629 | 69.796 | 60.538 | 60.258 | 57.284 | 61.147 | 62.11 | 62.821 | 76.388 | 80.471 | 75.341 | 73.68 | 73.15 | 65.026 | 62.733
5 | 53.785 | 50.693 | 51.863 | 50.562 | 54.228 | 62.612 | 62.496 | 69.469 | 65.645 | 71.256 | 60.65 | 61.789 | 69.162 | 64.303 | 60.424 | 68.759 | 63.193 | 66.428 | 76.369 | 77.301 | 75.244 | 73.465 | 62.288 | 58.857
6 | 54.326 | 50.959 | 58.842 | 55.12 | 56.637 | 58.417 | 66.325 | 72.443 | 66.262 | 71.501 | 68.344 | 58.487 | 61.555 | 64.313 | 61.154 | 61.28 | 64.485 | 68.41 | 73.491 | 72.502 | 70.448 | 69.55 | 62.327 | 60.231
7 | 57.032 | 53.99 | 57.168 | 54.67 | 57.66 | 57.782 | 62.608 | 72.19 | 73.907 | 73.272 | 67.735 | 64.115 | 60.967 | 62.858 | 69.888 | 55.048 | 67.004 | 75.161 | 74.309 | 75.234 | 77.959 | 65.741 | 59.116 | 57.015
8 | 58.425 | 47.401 | 55.045 | 56.257 | 53.452 | 64.225 | 71.733 | 63.563 | 63.628 | 66.09 | 64.156 | 67.293 | 64.942 | 61.752 | 62.262 | 64.704 | 65.022 | 72.606 | 72.506 | 74.525 | 71.521 | 65.235 | 68.904 | 56.168
9 | 10.882 | 10.018 | 10.782 | 10.978 | 11.104 | 12.018 | 13.528 | 15.18 | 14.26 | 14.608 | 13.204 | 12.514 | 13.052 | 12.3 | 12.358 | 11.612 | 12.966 | 14.502 | 15.418 | 15.98 | 15.108 | 14.034 | 12.816 | 11.83
10 | 11.852 | 9.81 | 10.988 | 11.39 | 10.87 | 12.11 | 13.792 | 15.732 | 14.63 | 13.68 | 14.668 | 12.488 | 12.78 | 11.5 | 12.36 | 13.306 | 12.474 | 15.39 | 15.156 | 15.402 | 14.398 | 13.676 | 12.34 | 11.126
11 | 10.62 | 10.468 | 10.756 | 9.64 | 10.722 | 12.208 | 13.294 | 14.258 | 12.7 | 12.514 | 12.294 | 12.632 | 11.68 | 13.262 | 13.43 | 12.738 | 13.656 | 15.85 | 15.216 | 15.87 | 14.096 | 13.296 | 12.942 | 10.812
12 | 10.762 | 10.9 | 11.042 | 10.552 | 11.304 | 11.622 | 14.538 | 15 | 13.858 | 12.978 | 13.538 | 12.718 | 12.168 | 12.972 | 11.402 | 12.27 | 13.172 | 14.892 | 15.628 | 15.514 | 14.112 | 13.952 | 13.218 | 11.426
13 | 10.806 | 11.9 | 11.188 | 10.52 | 11.44 | 12.652 | 13.198 | 13.744 | 13.13 | 14.13 | 13.358 | 13.476 | 12.058 | 11.888 | 13.178 | 11.874 | 13.386 | 14.7 | 15.226 | 15.806 | 13.588 | 13.038 | 12.022 | 12.528
14 | 10.654 | 10.64 | 10.012 | 10.684 | 10.286 | 13.41 | 14.246 | 14.712 | 14.012 | 14.712 | 13.434 | 12.83 | 12.282 | 11.644 | 12.034 | 13.644 | 13.16 | 16.25 | 14.144 | 14.976 | 15.766 | 14.096 | 12.83 | 11.374
15 | 11.498 | 10.074 | 10.45 | 11.286 | 11.656 | 10.506 | 14.246 | 15.802 | 13.654 | 12.704 | 13.216 | 12.512 | 12.112 | 12.33 | 12.312 | 12.678 | 13.544 | 14.598 | 14.994 | 15.132 | 12.86 | 12.756 | 12.382 | 11.73
16 | 10.916 | 10.402 | 10.536 | 10.352 | 11.124 | 12.118 | 13.116 | 15.222 | 12.798 | 13.426 | 13.406 | 13.228 | 12.872 | 13 | 12.906 | 12.18 | 14.002 | 14.278 | 15.052 | 14.574 | 13.706 | 12.16 | 13.736 | 11.256
17 | 12.04 | 10.886 | 10.258 | 10.85 | 10.912 | 12.566 | 13.76 | 13.786 | 14.38 | 13.058 | 13.054 | 11.946 | 13.242 | 13.096 | 11.898 | 12.052 | 12.738 | 14.172 | 14.13 | 15.338 | 13.198 | 13.716 | 12.788 | 10.412
18 | 11.016 | 11.186 | 10.026 | 9.69 | 10.166 | 11.522 | 13.556 | 13.558 | 14.364 | 14.77 | 12.1 | 13.204 | 12.446 | 12.908 | 12.75 | 12.372 | 13.372 | 14.068 | 16.14 | 17.358 | 13.668 | 13.18 | 11.974 | 11.602
19 | 60.238 | 51.991 | 56.112 | 51.119 | 54.5 | 60.262 | 74.473 | 71.619 | 67.587 | 64.484 | 64.171 | 63.441 | 64.767 | 65.276 | 62.185 | 66.348 | 67.301 | 73.329 | 68.91 | 75.598 | 63.033 | 74.604 | 63.087 | 62.917
20 | 48.403 | 53.2 | 54.518 | 56.089 | 55.019 | 60.505 | 64.002 | 70.583 | 71.584 | 72.003 | 66.876 | 70.96 | 65.412 | 68.378 | 58.052 | 68.39 | 65.062 | 69.887 | 78.914 | 75.059 | 75.466 | 74.055 | 64.863 | 57.043
21 | 56.093 | 56.368 | 50.354 | 48.901 | 55.497 | 58.194 | 62.014 | 71.206 | 65.055 | 65.401 | 66.957 | 62.024 | 63.443 | 57.505 | 63.018 | 62.511 | 71.313 | 66.244 | 76.143 | 78.459 | 73.408 | 67.178 | 70.102 | 54.669
22 | 55.878 | 53.808 | 49.98 | 57.361 | 54.006 | 62.112 | 68.397 | 75.97 | 65.437 | 70.131 | 68.096 | 65.461 | 62.162 | 64.337 | 64.229 | 63.76 | 61.905 | 68.338 | 75.875 | 69.349 | 69.484 | 65.949 | 63.565 | 55.131
23 | 60.428 | 53.427 | 53.883 | 52.275 | 57.767 | 63.637 | 64.085 | 72.22 | 65.721 | 63.039 | 73.442 | 64.481 | 61.311 | 62.691 | 64.408 | 63.436 | 63.508 | 74.623 | 79.785 | 79.475 | 68.494 | 68.549 | 65.252 | 59.061
24 | 55.818 | 52.332 | 50.939 | 54.985 | 59.539 | 60.663 | 65.366 | 77.373 | 69.362 | 72.573 | 60.634 | 60.639 | 59.356 | 60.508 | 60.651 | 57.279 | 65.344 | 77.015 | 76.109 | 72.042 | 68.432 | 68.204 | 67.248 | 56.786
25 | 59.998 | 52.189 | 49.595 | 50.42 | 58.644 | 61.102 | 68.467 | 71.276 | 67.915 | 60.073 | 68.35 | 66.909 | 62.159 | 65.115 | 62.367 | 62.864 | 65.176 | 77.422 | 76.406 | 77.365 | 72.24 | 74.099 | 65.053 | 60.857
26 | 12.062 | 11.206 | 10.42 | 11.118 | 10.914 | 11.67 | 12.596 | 14.19 | 15.282 | 13.72 | 13.31 | 11.394 | 12.704 | 12.568 | 12.872 | 12.174 | 12.874 | 16.296 | 14.782 | 15.254 | 13.17 | 13.618 | 12.136 | 11.44
27 | 10.678 | 10.36 | 10.106 | 10.714 | 11.228 | 12.67 | 14.192 | 14.852 | 13.9 | 13.786 | 13.196 | 11.574 | 12.486 | 13.326 | 12.816 | 12.218 | 12.706 | 13.814 | 16.326 | 14.996 | 14.95 | 14.696 | 12.586 | 10.392
28 | 10.364 | 10.618 | 11 | 11.386 | 11.266 | 11.944 | 13.754 | 14.59 | 14.34 | 12.948 | 12.762 | 11.982 | 12.742 | 11.922 | 12.24 | 12.392 | 13.554 | 15.602 | 16.222 | 14.506 | 14.586 | 14.718 | 12.27 | 11.346
29 | 11.492 | 10.092 | 11.768 | 10.422 | 10.698 | 12.262 | 14.428 | 14.136 | 14.35 | 12.85 | 13.136 | 13.658 | 12.634 | 12.04 | 11.69 | 10.68 | 12.978 | 14.666 | 15.986 | 15.36 | 14.402 | 15.606 | 13.136 | 12.014
30 | 10.57 | 10.964 | 9.654 | 10.32 | 11.036 | 12.704 | 13.26 | 13.152 | 14.208 | 13.914 | 13.67 | 13.452 | 13.026 | 12.844 | 12.654 | 12.026 | 12.492 | 14.264 | 15.868 | 15.892 | 15.13 | 13.596 | 13.664 | 12.196
31 | 10.932 | 10.776 | 10.994 | 10.31 | 10.716 | 11.82 | 14.086 | 13.488 | 14.082 | 12.802 | 13.502 | 12.018 | 12.206 | 12.014 | 12.682 | 12.958 | 14.132 | 14.294 | 16.018 | 15.56 | 14.906 | 13.53 | 12.674 | 12.346
32 | 10.704 | 10.878 | 10.774 | 11.772 | 11.08 | 11.882 | 12.716 | 14.726 | 14.816 | 13.482 | 12.158 | 12.706 | 12.53 | 12.648 | 13.418 | 12.56 | 13.612 | 15.256 | 15.994 | 16.096 | 14.4 | 15.022 | 13.356 | 12.182
33 | 11.074 | 10.628 | 10.106 | 10.538 | 11.932 | 12.052 | 13.632 | 14.674 | 13.136 | 11.598 | 13.82 | 12.344 | 12.756 | 12.32 | 11.514 | 12.164 | 13.988 | 15.08 | 15.762 | 14.002 | 14.674 | 13.348 | 12.246 | 12.224
total | 994.564 | 931.646 | 931.858 | 936.149 | 979.28 | 1068.605 | 1174.554 | 1255.361 | 1200.377 | 1197.987 | 1162.209 | 1127.89 | 1114.668 | 1104.325 | 1103.919 | 1103.49 | 1146.496 | 1286.782 | 1338.895 | 1330.036 | 1257.772 | 1223.784 | 1127.341 | 1025.664

## Wholesale market Price($,MWh)
| 01:00:00 | 02:00:00 | 03:00:00 | 04:00:00 | 05:00:00 | 06:00:00 | 07:00:00 | 08:00:00 | 09:00:00 | 10:00:00 | 11:00:00 | 12:00:00 | 13:00:00 | 14:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 17:00:00 | 18:00:00 | 19:00:00 | 20:00:00 | 21:00:00 | 22:00:00 | 23:00:00 | 00:00:00
Energy | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 75 | 75 | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40

## Load nodes
Bus_index | adjustable | p_min_factor | p_max_factor | utility_value_multiplier | utility_curvature_multiplier
2 | FALSE | 0.8 | 1.2 | 5 | 2
3 | FALSE | 0.8 | 1.2 | 5 | 2
4 | TRUE | 0.8 | 1.2 | 5 | 2
5 | FALSE | 0.8 | 1.2 | 5 | 2
6 | TRUE | 0.8 | 1.2 | 5 | 2
7 | FALSE | 0.8 | 1.2 | 5 | 2
8 | TRUE | 0.8 | 1.2 | 5 | 2
9 | FALSE | 0.8 | 1.2 | 5 | 2
10 | FALSE | 0.8 | 1.2 | 5 | 2
11 | FALSE | 0.8 | 1.2 | 5 | 2
12 | TRUE | 0.8 | 1.2 | 5 | 2
13 | FALSE | 0.8 | 1.2 | 5 | 2
14 | FALSE | 0.8 | 1.2 | 5 | 2
15 | FALSE | 0.8 | 1.2 | 5 | 2
16 | FALSE | 0.8 | 1.2 | 5 | 2
17 | FALSE | 0.8 | 1.2 | 5 | 2
18 | TRUE | 0.8 | 1.2 | 5 | 2
19 | TRUE | 0.8 | 1.2 | 5 | 2
20 | TRUE | 0.8 | 1.2 | 5 | 2
21 | FALSE | 0.8 | 1.2 | 5 | 2
22 | TRUE | 0.8 | 1.2 | 5 | 2
23 | TRUE | 0.8 | 1.2 | 5 | 2
24 | FALSE | 0.8 | 1.2 | 5 | 2
25 | TRUE | 0.8 | 1.2 | 5 | 2
26 | FALSE | 0.8 | 1.2 | 5 | 2
27 | FALSE | 0.8 | 1.2 | 5 | 2
28 | TRUE | 0.8 | 1.2 | 5 | 2
29 | FALSE | 0.8 | 1.2 | 5 | 2
30 | FALSE | 0.8 | 1.2 | 5 | 2
31 | FALSE | 0.8 | 1.2 | 5 | 2
32 | FALSE | 0.8 | 1.2 | 5 | 2
33 | TRUE | 0.8 | 1.2 | 5 | 2